户用空气源热泵机组除霜方法的试验研究

黄××1  肖××2

- 国家节能环保制冷设备工程技术研究中心，珠海 519070

2.珠海格力电器股份有限公司，珠海 519070）

摘  要  本文试验对比了一台户用整体式空气源热泵机组的3种除霜方案：旁通制冷膨胀阀、风机提前

启动和热气旁通融霜。对试验数据和效果进行了对比和分析，结果表明……

关键词  户用  空气源  冷热水机组  除霜  翅片管换热器

Experimental Research on the Defrosting Methods of a

Household Air-source Water Heat Pump

Huang × ×   Xiao ××

（National Engineering Research Center of Green Refrigeration Equipment，Zhuhai519070，China）

Abstract  In the paper, it compares and analyses three defrosting methods of a household air-source water

heat pump by experiment, such as bypassing refrigeration expansion device, starting fan ahead during defr-

osting period and hot gas bypass thawing ice. Experimental results show that……

Keywords  Household  Air-source  Water heat pump  Defrosting

1引言

空气源热泵系统广泛应用于我国南方、长江流域甚至黄河流域，但冬季制热运行时室外翅片管换热器上有时会结霜……

2 试验设备和方法

Δy=[(∂f∂x1)2(Δx1)2+(∂f∂x2)2(Δx2)2+⋯+(∂f∂xn)2(Δxn)2]12

(1)

表1 ***、***主要的热物理性质与***的比较

| 工质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 |  |  |  |
| 分子量 |  |  |  |
| ODP |  |  |  |
| GWP |  |  |  |
| 标准沸点（℃） |  |  |  |
| 临界温度（℃） |  |  |  |
| 临界压力（MPa） |  |  |  |
| 与矿物油相容性 | 部分可溶 | 溶解 | 溶解 |

表2  ********在标准大气压下温度滑移情况

| 制冷剂组分（质量分数） R290/R13I1 | 露点温度（℃） | 泡点温度（℃） | 温度滑移（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 95%/5% | -41.849408 | -42.07465 | 0.225242 |
| 90%/10% | -41.435814 | -41.896317 | 0.460503 |
| 85%/15% | -40.99589 | -41.700734 | 0.704844 |
| 80%/20% | -40.52633 | -41.485267 | 0.958937 |
| 75%/25% | -40.023794 | -41.246716 | 1.222922 |
| 70%/30% | -39.484393 | -40.981158 | 1.496765 |
| 65%/35% | -38.903562 | -40.683722 | 1.78016 |
| 60%/40% | -38.275903 | -40.348292 | 2.072389 |
| 55%/45% | -37.594974 | -39.967077 | 2.372103 |
| 5%/95% | -24.578287 | -27.05948 | 2.481193 |

图1 几种工质的饱和压力曲线

- 结论

采用制冷膨胀阀上并联旁通铜管可以快速提高除霜温度，从而缩短除霜时间，环境温度越低效果越明显。同时可以避免除霜结束后系统排……

参考文献

- 商萍君. 风机提前反转启动对机组空气源热泵除霜性能的影响[J]. 制冷与空调﹐2009﹐9(6)

- Kuwahara E﹐Kawamura T﹐Yamazaki M. Shortening the defrost time on a heat pump air conditioner[J]. ASHRAE Transaction﹐1986﹐92(Pt 2A)﹕20-29.

S

作者简介：黄**，男，硕士，工程师，珠海前山金鸡西路，

邮编：519070，Tel：0756-  ，Email：